## Hoja1
Refererencia | Descripción | Fabricante | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
18327 | Base de enchufe 16A/250V | Gira |  | 6.44 | 0 | 18327 & Base de enchufe 16A/250V & Gira & & 6,44 & 0\\
25227 | Juego de juntas para base de enchufe | Gira | 0 | 2.8 | 0 | 25227 & Juego de juntas para base de enchufe & Gira & 0 & 2,8 & 0\\
245200 | ? | Gira |  |  | 0 | 245200 & ? & Gira & & & 0\\
27027 | ? | Gira |  |  | 0 | 27027 & ? & Gira & & & 0\\
205127 | Detect. Movimiento KNX Komfort 2,2m | Gira | 4 | 169.67 | 678.68 | 205127 & Detect. Movimiento KNX Komfort 2,2m & Gira & 4 & 169,67 & 678,68\\
200800 | Acoplador de bus KNX | Gira | 6 | 51.29 | 307.74 | 200800 & Acoplador de bus KNX & Gira & 6 & 51,29 & 307,74\\
222500 | Detect. Presencia KNX Mini Komfort | Gira | 1 | 231.86 | 231.86 | 222500 & Detect. Presencia KNX Mini Komfort & Gira & 1 & 231,86 & 231,86\\
204127 | Detect. Movimiento KNX Standard 2,2m | Gira | 1 | 118.67 | 118.67 | 204127 & Detect. Movimiento KNX Standard 2,2m & Gira & 1 & 118,67 & 118,67\\
210427 | Sensor CO2 + Humedad KNX | Gira | 1 | 336.58 | 336.58 | 210427 & Sensor CO2 + Humedad KNX & Gira & 1 & 336,58 & 336,58\\
18200 | Acoplador de bus de pulsador KNX de 2 elementos con mando de 1 punto | Gira | 37 | 79.22 | 2931.14 | 18200 & Acoplador de bus de pulsador KNX de 2 elementos con mando de 1 punto & Gira & 37 & 79,22 & 2931,14\\
29527 | Teclas basculantes | Gira | 35 | 4.85 | 169.75 | 29527 & Teclas basculantes & Gira & 35 & 4,85 & 169,75\\
29427 | Teclas basculantes serigrafiadas con flecha | Gira | 2 | 6.66 | 13.32 | 29427 & Teclas basculantes serigrafiadas con flecha & Gira & 2 & 6,66 & 13,32\\
213000 | Fuente alimentacion 640mA KNX | Gira | 1 | 323.37 | 323.37 | 213000 & Fuente alimentacion 640mA KNX & Gira & 1 & 323,37 & 323,37\\
504000 | Actuador de conmutación 24 salidas / 12 persianas KNX 16A | Gira | 2 | 772.8 | 1545.6 | 504000 & Actuador de conmutación 24 salidas / 12 persianas KNX 16A & Gira & 2 & 772,8 & 1545,6\\
212900 | Actuador calefaccion 6 elementos KNX | Gira | 2 | 231.83 | 463.66 | 212900 & Actuador calefaccion 6 elementos KNX & Gira & 2 & 231,83 & 463,66\\
212600 | Entrada binaria KNX de 6 elementos 10-230 V CA/CC | Gira | 4 | 230.98 | 923.92 | 212600 & Entrada binaria KNX de 6 elementos 10-230 V CA/CC & Gira & 4 & 230,98 & 923,92\\
| Detector de humos | Gira |  |  | 0 | & Detector de humos & Gira & & & 0\\
234300 | Módulo KNX para detector de humo | Gira | 4 | 115.57 | 462.28 | 234300 & Módulo KNX para detector de humo & Gira & 4 & 115,57 & 462,28\\
209600 | Gira X1 | Gira | 1 | 835.58 | 835.58 | 209600 & Gira X1 & Gira & 1 & 835,58 & 835,58\\
206912 | Gira G1 | Gira | 1 | 1000.61 | 1000.61 | 206912 & Gira G1 & Gira & 1 & 1000,61 & 1000,61\\
21122 | Marco cubierta 1 elemento | Gira |  | 3.3 | 0 | 21122 & Marco cubierta 1 elemento & Gira & & 3,3 & 0\\
21222 | Marco cubierta 2 elemento | Gira |  | 4.54 | 0 | 21222 & Marco cubierta 2 elemento & Gira & & 4,54 & 0\\
21322 | Marco cubierta 3 elemento | Gira |  | 8.3 | 0 | 21322 & Marco cubierta 3 elemento & Gira & & 8,3 & 0\\
21422 | Marco cubierta 4 elemento | Gira |  | 13.4 | 0 | 21422 & Marco cubierta 4 elemento & Gira & & 13,4 & 0\\
40000 | ? | Gira |  |  | 0 | 40000 & ? & Gira & & & 0\\
27427 | ? | Gira |  |  | 0 | 27427 & ? & Gira & & & 0\\
202500 | Actuador de regulacion KNX 4 elementos Komfort | Gira | 4 | 529.2 | 2116.8 | 202500 & Actuador de regulacion KNX 4 elementos Komfort & Gira & 4 & 529,2 & 2116,8\\
KCI 4 S0 | Interfaz KNX para Contadores de Consumo | Zennio | 2 | 83.3 | 166.6 | KCI 4 S0 & Interfaz KNX para Contadores de Consumo & Zennio & 2 & 83,3 & 166,6\\
ZVI-F55D | Panel táctil capacitivo con display | Zennio | 6 | 116.2 | 697.2 | ZVI-F55D & Panel táctil capacitivo con display & Zennio & 6 & 116,2 & 697,2\\
ZCL-ZB4 | Actuador de climatización con zonificación por conductos de hasta 4 zonas | Zennio | 2 | 125.3 | 250.6 | ZCL-ZB4 & Actuador de climatización con zonificación por conductos de hasta 4 zonas & Zennio & 2 & 125,3 & 250,6\\
ZIO-KESP | Medidor de energía eléctrica KNX KES Plus | Zennio | 2 | 104.3 | 208.6 | ZIO-KESP & Medidor de energía eléctrica KNX KES Plus & Zennio & 2 & 104,3 & 208,6\\
ZN1AC-CST120 | Transformador de corriente | Zennio | 6 | 16.8 | 100.8 | ZN1AC-CST120 & Transformador de corriente & Zennio & 6 & 16,8 & 100,8\\
|  |  |  | TOTAL | 12459.56
18327 & Base de enchufe 16A/250V & Gira & & 6,44 & 0\\
25227 & Juego de juntas para base de enchufe & Gira & 0 & 2,8 & 0\\
245200 & ? & Gira & & & 0\\
27027 & ? & Gira & & & 0\\
205127 & Detect. Movimiento KNX Komfort 2,2m & Gira & 4 & 169,67 & 678,68\\
200800 & Acoplador de bus KNX & Gira & 6 & 51,29 & 307,74\\
222500 & Detect. Presencia KNX Mini Komfort & Gira & 1 & 231,86 & 231,86\\
204127 & Detect. Movimiento KNX Standard 2,2m & Gira & 1 & 118,67 & 118,67\\
210427 & Sensor CO2 + Humedad KNX & Gira & 1 & 336,58 & 336,58\\
18200 & Acoplador de bus de pulsador KNX de 2 elementos con mando de 1 punto & Gira & 37 & 79,22 & 2931,14\\
29527 & Teclas basculantes & Gira & 35 & 4,85 & 169,75\\
29427 & Teclas basculantes serigrafiadas con flecha & Gira & 2 & 6,66 & 13,32\\
213000 & Fuente alimentacion 640mA KNX & Gira & 1 & 323,37 & 323,37\\
504000 & Actuador de conmutación 24 salidas / 12 persianas KNX 16A & Gira & 2 & 772,8 & 1545,6\\
212900 & Actuador calefaccion 6 elementos KNX & Gira & 2 & 231,83 & 463,66\\
212600 & Entrada binaria KNX de 6 elementos 10-230 V CA/CC & Gira & 4 & 230,98 & 923,92\\
& Detector de humos & Gira & & & 0\\
234300 & Módulo KNX para detector de humo & Gira & 4 & 115,57 & 462,28\\
209600 & Gira X1 & Gira & 1 & 835,58 & 835,58\\
206912 & Gira G1 & Gira & 1 & 1000,61 & 1000,61\\
21122 & Marco cubierta 1 elemento & Gira & & 3,3 & 0\\
21222 & Marco cubierta 2 elemento & Gira & & 4,54 & 0\\
21322 & Marco cubierta 3 elemento & Gira & & 8,3 & 0\\
21422 & Marco cubierta 4 elemento & Gira & & 13,4 & 0\\
40000 & ? & Gira & & & 0\\
27427 & ? & Gira & & & 0\\
202500 & Actuador de regulacion KNX 4 elementos Komfort & Gira & 4 & 529,2 & 2116,8\\
KCI 4 S0 & Interfaz KNX para Contadores de Consumo & Zennio & 2 & 83,3 & 166,6\\
ZVI-F55D & Panel táctil capacitivo con display & Zennio & 6 & 116,2 & 697,2\\
ZCL-ZB4 & Actuador de climatización con zonificación por conductos de hasta 4 zonas & Zennio & 2 & 125,3 & 250,6\\
ZIO-KESP & Medidor de energía eléctrica KNX KES Plus & Zennio & 2 & 104,3 & 208,6\\
ZN1AC-CST120 & Transformador de corriente & Zennio & 6 & 16,8 & 100,8\\